附件1

中山市板芙医院2026年至2027年物业服务采购项目基本需求

（本项目基本情况描述，包括具体需求和要求、达到目标和标准、年限和数量、提供环境和条件等等，由需求科室提供）

第一部分：用户需求

一、采购人基本情况

1.采购人名称：中山市板芙医院

2.采购联系人及固定电话：总务科黄先生，0760-28218620

3.采购人联系地址：  中山市板芙镇芙中路1号板芙医院综合楼8楼总务科

二、采购内容

1.服务期：2026年至2027年，自服务合同签订之日起至2027年12月31日。

三、项目概况

1.项目背景（采购服务原因）概述：板芙医院为加强对医院环境卫生保洁、运送、绿化、安保等管理工作，参照上以前年度合同服务内容及相关条款，现进行采购需求调研。

2.项目服务要求简述：

（1）保洁人员不少于 21  岗位，服务期为2年，总服务费不超过      万元。

（2）绿化人员不少于1 岗位，服务期为2年，总服务费不超过       万元。要求定期对医院的树木进行修剪，保证大型树木安全，对全院的绿化进行维护保养，对全院的玻璃进行擦拭，负责医院的除四害工作。

（3）化粪池定期进行清理，服务期为2年，按实际疏通次数收费，每个化粪池每次    元，每次清理需要延长管每米     元/次，总服务费不超过      万元。排污管道、排污井、厕所等的疏通，按实际疏通次数收费，每次    元。

（4）运送人员不少于8 岗位，服务期为2年，总服务费不超过       万元。

（5）洗衣房人员不少于  3   岗位，服务期为2年，总服务费不超过      万元。

（6）项目负责人设立  1   岗位，服务期为2年，总服务费不超过      万元。

（7）安保人员（含消防控制室）不少于 15 岗位，服务期为2年，总服务费不超过      万元。

★3.供应商须承诺：在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人。（提供承诺函）

★4.供应商须承诺：没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函）

四、服务具体要求

服务具体要求：

第一章  保洁服务需求

- 1.医院概况：中山市板芙医院位于板芙镇芙中路1号，是一所二级甲等综合性医院，占地面积24亩，建筑面积约2.768平方米，现核定病床166张，工作人员约310人。

- 2.保洁服务的范围

- 中山市板芙医院内的住院楼、门急诊楼、体检科楼、发热门诊、昌健楼、综合楼、宿舍楼公共区域、停车场、配电房、医疗垃圾房、氧气房、太平间、外围公共区域以及门前“五包”区域等。

- 3.保洁服务内容

- （1）公共区域保洁

保洁服务范围内房屋建筑物外部公共部分包括：所有通道、公告栏、灯具、栏杆、围墙、外墙、屋面、烟感、管道、空调、风扇、各类标识物、环境区内的大小阴、阳沟、公共卫生间等的清洁、保洁、消毒、病房大楼瓷砖地面、花岗石墙面、水磨石地面的清洗工作及3米以下高处设备的擦拭消毒。

保洁服务范围内房屋建筑内部公共部分：大厅、走廊、楼梯等所有地面、所有门窗、玻璃、望板、天台、墙壁、公告栏、灯具、栏杆、通风口、电视机、电脑、饮水机、冰箱、室内各种下水管道、卫生间及摆设物体等的清洁、保洁、消毒工作。

- （2）非临床科室清洁：（一般清洁）

保洁服务范围内各类行政办公室、业务科室、管理办公室、会议室、接待室、科研教学室、资料室、仓库、卫生间等室内清洁、保洁、消毒工作。

- （3）临床科室的保洁

保洁服务范围内各建筑楼宇内部科室的清洁（治疗车、输液架、药筐、病历夹等所有非精密设备和办公工具）、保洁、消毒工作。

- （4）协助医院或科室完成保洁服务范围内的除四害消杀及药品投放工作。协助每年计划的除“四害”工作，根据市爱卫办要求时间进行，记录要完整、规范、 准确。春季每周1次、夏季、秋季每周2次对环境区域消毒药液喷洒（除四害消杀药品\环境喷洒消毒液由医院提供）。

- （5）保洁服务范围内各科室生活垃圾、医疗垃圾的分类、收集、存放、记录、垃圾暂存点的消毒、灭菌工作。所需的记录本由医院提供，由市环保局指定的医疗废物处理公司按时到暂存点收取，处置费由医院承担。

- （6）供应商保障派驻人员工资、福利、保险、服装、工作卡、通信工具、社保、医保、清洁消毒剂（含常规每天地面和床头柜等物表清洁消毒剂）、劳保用品、防护用品、生活垃圾袋、医疗垃圾袋及完成该项目所需工具。终末消毒或特殊消毒的消毒剂由医院提供。

- （7）其他临时性的卫生突击整治工作（临时会议，大型活动，重大节日等,医院因各类检查及活动要求增加岗位的除外）。

- （8）打蜡服务：供应商应每年为全院PVC地板进行至少一次打蜡服务，包人工、工具设备及材料等。

- 4.保洁管理服务要求

在物业公司指导下开展工作，业务接受医院总务科、院感科、护理部监管，供应商的管理人员须有大专以上学历，具有一定的物业保洁管理经验；工作人员年龄：男性不超过60岁，女性在30至55岁之间。责任心强，工作积极主动，服务意识强，有较强的敬业精神。工作人员根据各自岗位统一着装，举止文明礼貌。

- 5.管理岗位要求

- 管理人员对物业服务质量负主要责任，负责本项目物业服务的全面管理工作，确保本项目物业服务各项工作衔接顺畅、有条不紊地开展。负责制定或配合采购人制定针对本项目服务人员的规章制度。接收及向下传达采购人的相关工作要求，并监督落实情况。

- 6.保洁项目要求：（含废物收集管理、协助灭四害等后勤物业服务工作）

（1）根据医院业务需求，按本院保洁岗位服务范围配置保洁人员。全院有24小时应急保洁服务岗位。

（2）地面、楼梯、扶手、厅柱踢脚线清洁光亮显本色，无卫生死角。每月各区域洗地机洗地一次。

（3）白瓷砖墙面、柱牌、指示牌洁净无灰尘。

（4）门、窗框、纱窗、纱门、灯具、风扇、通风口、病房内设备带，干净明亮、无灰、无污迹。

（5）办公区、分诊台、护士站台、各类大厅、候诊椅洁净无尘，候诊室及一切陈列设施不得有灰尘、灰迹，各部位标准与病房相同，诊室内做到诊桌、诊椅、诊床干净无尘。

（6）病床、床头柜、洗手池干净，做到一桌一巾一消毒，病人出院或死亡后应及时对床位进行消毒处理。夜间特殊情况由夜间应急岗位处理。

（7）洗漱间、卫生间干净光亮，无异味、无杂物。负责所有卫生间的清洁及消毒工作。

（8）污物桶及所在角落干净、无杂物，洗手池及手池地面清洁无异味，污物桶盖清洁无污迹。

（9）阳台、平台及楼梯间日常清理生活垃圾，干净整洁。

（10）厕所地面干燥、洁净，墙面光亮，洗手池洁净，镜子无污迹露本色，大小便池无便垢、便迹、无异味、无蝇，保持卫生间干净清洁，负责马桶、各种下水管道的初级疏通工作，厕所、下水道不畅、堵塞时，由供应商用厕泵及手持疏通机进行初级疏通、清理（因设备本身或建筑结构问题导致堵塞的除外），如供应商管理人员确认无法疏通时，由科室通知专业公司使用专业工具进行再次疏通。

（11）各类拖布、尘推套专用，拖布有明显使用标记并有文字提示，各类用品、用具分类摆放，整齐有序。

（12）定期清理医院周围排水沟的垃圾，减少蚊子滋生。协助定期对医院周围下水道等喷洒消毒水进行消毒。

（13）窗帘布定期清洗更换。

（14）保证大楼顶部的清洁。

（15）医疗废物收集：按照中华人民共和国《医疗废物管理规范》 、《医院医疗废物管理规定》。医疗废物不得出售或私自处理。必须指定专人按指定路线定时收取，收集（容器）规范、标识清楚，记录准确，按时移交处理。

（16）消毒消杀主要指临床病区、各诊室、各辅检科室，原则上每周一次，特殊科室、特殊情况可根据情况增加消毒消杀次数，要求记录要完整、规范、准确。特殊情况的消毒药剂及设备由院方提供。

（17）协助除“四害”工作，根据爱卫办要求时间进行，协助科室做好记录。

（18）保洁人员做好会议室会前后的清洁整理工作，保持地面无垃圾，桌椅整齐无灰尘，按照会议要求摆好台椅，确保会议室的正常使用。

（19）生活垃圾（装修垃圾除外）每日由专人按指定的路线定时清运至院内垃圾存放点。做到垃圾日产日清，保持内部垃圾全部进垃圾箱，保持箱外无垃圾，对垃圾箱每天清刷，做到箱体清洁无污迹、无损坏。

（20）每逢节假日及重要部门来检查之前必须对全院进行大清洁。

（21）供应商员工因操作不规范而导致病人不良后果，责任由供应商依法承担。

（22）中标单位应提供信息化设备，用于医疗垃圾的收送统计和分析。

根据广东省对医院保洁工作质量的要求，结合我院的实际情况，制作下列保洁质量评分表。（详见表一）

第二章 绿化服务需求

- 1.服务范围：医院范围内所有绿化植物的养护管理、对全院的玻璃进行擦拭，协助医院的除四害工作。

- 2.服务内容

- （1）供应商应以园艺专业及美学角度为原则，规划好医院整体绿化格局。现有绿化养护区的绿化植物、空地、草地的管理，成功率应为100%。养护管理好标书约定的植物种类和数量，如需增加或减少植物数量的，由双方沟通解决。

- （2）供应商应维持标书要求的室外植物的数量和质量，如因养护不当，出现枯死或质量下降，应负责免费补种或更换同等质量种类的植物。因失窃，非人为损坏或自然灾害等不可抗力的因素除外。

- （3）负责绿化草地的养护，包括更换树木和草皮；为美化环境，对所有的乔灌木、花草按季节生长规律及时进行修剪、造型、补种；乔灌木每月修剪1-2次，应采购人要求不定期更换长势欠佳植物（响应时间为2个小时，五个工作日内更换）。现有属于绿化地带但无草皮绿植的空地和需更换草皮、植物时，需更换植物或草皮由医院支付植物、花种费用，供应商负责种植和养护管理。

- (4)医院提供绿化工作所需的水、电，其它工具需由供应商提供。

- (5)供应商负责中山市板芙医院范围内的绿色植物的浇水、松土、修剪造型、施肥、防病治虫害，负责看护，防台风、雨涝，并制定防台风、雨涝的管理措施。

- (6)供应商负责服务项目范围内的草地养护、修剪，清除养护范围内的杂草、杂物、修剪的苗木以及更换的树木等垃圾杂物，并应及时清运。

- (7)供应商负责维持原有室外植物的数量，要求植物的外观质量、健康状况（包括花、叶的颜色、形态）等均应符合相关专业的养护标准。

- (8)供应商负责按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，根据不同季节合理安排，精心养护，保质保量做好养护工作。

- (9)供应商负责对养护范围内的绿化设施（如水管、水阀等）进行管理与维护，如因设施陈旧损坏医院负责修复或免费更换。

- （10）供应商负责保持全院绿化区域内的卫生清洁工作。及时清扫枯枝和落叶，不得有枯枝叶堆积现象，落叶必须每周清扫，落叶不得超过一周，根据植物生长习性、不同季节，应增加清理次数。每年全面清除杂草，不得存在种植的植物以外的其它植物生长。

- （11）供应商工作人员遵守采购人的一切规章制度，不得进入与绿化养护业务无关的区域，做与养护无关的事。

- （12）供应商工作人员在日常养护时应注意安全，不得损坏采购人设施，保持现场清洁卫生，做到人走场净。

- （13）供应商要及时防虫、杀虫；绿化杀虫必须使用高效能低毒性药物，施药前要与医院联系，合理安排施药时间，同时要对施药地域设置明显的警示标志说明。

- （14）供应商有专职园林技术工人1人在医院提供绿化服务，定期进行全院范围玻璃擦拭工作，协助除四害工作

- （15）供应商负责绿化垃圾日清日洁。

- （16）如遇重要节日和重大活动时医院绿化环境要加强管理，供应商要配合医院相应范围内的管养或积极配合医院完成其他临时交付的任务，医院将不再支付任何费用。

- （17）遇临时性或突发性的工作，供应商负责人必须在医院通知后2小时内响应，48小时内处理回复医院相关负责人。

第三章  化粪池及排污管道疏通服务需求

- 1.化粪池服务范围：所有化粪池、排污井、排污管道的清理及疏通。

- 2.服务内容：负责服务范围内所有化粪池的清理（院内共有9座化粪池，每年清理一次）。化粪池清掏按每次产生的工程量及价格计算。

- （1）厕所、洗手池及大小排污管道、排污井的疏通；随时需要随时清理、疏通，24小时提供服务（供应商提供所需工具）。排污管道疏通按双方约定的每次疏通价格计算。

- （2）供应商必须按医院要求对大院内化粪池、排污管疏通进行按质按量施工。

- （3）供应商包工包料，化粪池服务所有的材料费、人工费、安全施工、清理杂物等费用。

第四章 运送服务需求

1.运送范围：住院楼、门急诊楼、综合楼等，约166张床位。

2.运送内容：负责随救护车出车（抬担架），接送患者进行院内检查、治疗、手术，运送各类标本、科室所需各种物品，运送药品、制剂、液体，急诊运送员负责协助临床运送全院的遗体至太平间（24小时提供服务）。

3.运送要求：

（1）服务热情，耐心，有礼貌，用语规范，遵守保密制度（病人隐私）。与工作人员及病人和家属沟通良好。

（2）听从物业主管指挥，严格执行查对制度，完成患者检查、治疗时的接送，负责接送手术病人（不含接送术后病人回病房），根据天气情况注意给病

人保暖，防止病人受凉，雨天防止淋湿病人。

（3）加强培训，特别是搬运与体位、运送中各种管道的护理要点，简要病情观察与处理。标本的运送要求及一般知识。爱护公物，运送前检查工具，保证完好状态。运送工具定期消毒，做好运送病人工具的交接班。

（4）根据科室请领单，领取药品、液体、制剂、消毒剂及生活用品、医疗用品、消毒供应室一次性用品等，做好查对制度，与仓库发放员共同核对：物品名称、种类、数量、规格及表面好、坏，送达科室交予接收人员验收，双方签字确认方可离开。

（5）送、领药品及时，确保药品在运送途中的安全，药品不得丢失、损坏，运送药品的提篮及药车不能倾斜、倒置。做好送药工具的交接班。

（6）运送员工不按工作制度及工作流程给病人造成不良后果的，由供应商依法承担的病人不良后果的一切费用。运送员工由于工作疏忽造成物品丢失、药品丢失，由供应商依法负责赔偿。

（7）标本运送箱定期清洁并消毒。

根据广东省对医院运送质量的要求，结合我院的实际情况，制作下列运送质量评分表。（详见表二)

第五章 洗衣服务需求

1.服务范围：负责全院各种衣（被）服、巾单、回收纱布等的洗涤及收发、消毒、修补、干燥、烫平、床单、布巾车成品等工作。

2.服务内容：

（1）严格区分三区(冲洗区、清洗区、干燥区),并保持环境卫生,洁污衣(被)服,巾单严格分开。

（2）指定地点收取污染的衣(被)服、巾单,要专车专线运输,运输车辆洁污分开,用后每日清洗消毒，。

（3）分类洗涤,防止交叉感染。做到隔离衣与病人衣(被)服分开,妇、儿科与其它科室分开,有色与无色被服分开,棉质与化纤分开，被血液、体液污染的衣(被)服、巾单应单独清洗,消毒后才进行机洗。

（4）熟悉洗衣机、干衣机的操作流程,做到操作前、中、后检查，洗衣机和干衣机的容量不能少于50%或多于80%,干衣机在天气晴朗时不得使用。

（5）清洗完毕的衣(被)服、巾单必须检查清洁度,不清洁要重新清洗。

（6）各种衣(被)服、巾单干燥后必须折叠整齐,钉补纽扣,凡发现破损被服,应修补好之后再发放，做到发放的被服无破损、潮湿和不洁。被服报废应办理报废手续,连同旧物报总务科批准。

（7）要及时完成当天的任务,不得影响各种衣(被)服、巾单的临床供应。

（8）收发衣(被)服、巾单时严格执行查对制度,当面点清并双方在登记本上签名确认,防止错收、错送、漏送现象。

（9）洗涤机械的维修保养责任到人.机械操作人员应熟练掌握设备性能,不准超负荷运转或空转。机器发生故障应及时报告有关人员进行维修处理，一般人员不得随意修理,严防事故发生。

根据医院洗衣质量的要求，结合我院的实际情况，制作下列洗衣房质量评分表。（详见表三)

第六章 安保服务需求

1.服务的范围：中山市板芙医院全院范围。

2.服务内容：建筑物所有内部区域和围墙内的外部区域由保安监视和控制。执行门卫、巡逻、守护等安全保卫和秩序维护任务，该项服务每周7天，每天24小时提供， 防止和预防任何危及生命财产安全的行为，维护医院正常的经营秩序，预防和打击各种犯罪行为，确保医院医患及相关人员的安全、财产及附属设施不受人为损坏，创建一个良好的就医环境。

3.人员管理工作要求

（1）定员定岗：根据医院提供的岗位人员及工作职责要求，对各岗位人员进行配置。正常情况下，按医院规定的保安编制（包含消防控制室）不能少于16人，供应商派驻到本项目的所有人员按各不同工种和专业要求持证上岗。所有保安员必须持有有效的《保安员职业资格证书》上岗。消防监控室实行24小时双人值班制，双人在岗其中一人必须持有有效的中级《建（构）筑物消防员》职业资格证书或中级《消防设施操作员》证书。

医院不断发展的过程中，需增加保安人员时，应与医院进行协商，根据岗位情况增加人员，向医院提出相应工资和管理费用。保安员年龄要求在18至55岁之间。

（2）人员管理：在人员管理具体工作中，由供应商自行进行人员招聘、培训、考勤、奖惩、调动、申请保险等人力资源管理工作。招聘人员必须符合上级公安部门和医院保卫工作要求（持有保安证，新聘人员需有当地公安机关无犯罪记录证明），以确保人员素质和服务质量。为保持队伍的稳定，供应商必须按医院要求的金额和时间发放工资。医院总务科负有监管责任，发现人员管理问题，随时提出，供应商必须按要求及时处理，并给出处理结果。

（3）队伍建设：要加强人员培训工作，外树形象，内增素质，在交接后短时期内，尽快地完成医院保安队的重组工作，要求素质高，服务意识强，纪律严明，作风硬朗，反应快速，对医院有高度责任感，在值勤过程中做到仪表、行为端庄，用语礼貌，为医院内部安全保卫工作提供周到、细致的服务。积极听取医院其它医疗、行政部门反馈的各项意见和工作建议，使保安队工作得到进一步提高。

4.岗位工作实施要求

供应商是受医院委托，直接对总务科负责，为医院服务的独立个体。须遵守医院的一切制度，严格执行有关的安全制度、消防制度及保安工作细则等一切规章制度。在医院总务科的监督下，实施医院内交通、治安、消防等方面的安全保卫服务工作，维护医院的公共医疗工作的秩序和安全。

（1）保安队负责医院车辆出入及停放指挥工作，要求大门口车辆出入通畅，尤其是急诊通道必须24小时保持通畅。在发生事故或接到投诉时，要及时解决，并向总务科汇报处理结果。如在一个月内，总务科接到三次以上有关交通服务方面的投诉时，将医院提出给予保安队进行处罚措施。保安队要在接到处罚通知时，及时进行相关人员调整、处罚工作，并汇报结果。

（2）保安队负责医院的防火、防盗、防破坏、防群体事件和自然灾害工作。如有医院各项设施设备，因保安队服务工作不到位，而被盗或被破坏，使医院受到损失时，供应商必须承担一定的赔偿责任，并按医院要求进行整改，向医院汇报整改结果。

（3）负责医院监控室24小时值班。

（4）保安队兼任医院消防队，由总务科组织日常消防检查等工作，发生火灾时，由总务科直接调用。遵守医院各项消防工作制度，定期组织队员进行消防知识和技能培训，按医院消防事件应急预案进行紧急疏散和抢救工作的现场演练，每天巡查，发现消防隐患，做好记录，上报总务科处理。控制室必须按照消防部门规定持证上岗，消防设备发生故障和存在隐患时应及时上报医院主管部门并报修，确保消防监控设施设备的正常使用。

（5）在发生火灾、爆炸等突发事件时，按医院《突发事件应急预案》、《消防安全应预案》的要求，由总务科领导，配合安全行动组织工作。在接受到指挥部指令后，进行安全疏散和维护现场秩序工作，并协助医院其他部门进行抢险救助及善后转移工作。

（6）供应商必须拥有素质良好的保安队伍，着装统一、整洁，动作规范，语言文明，形象良好。 保安队要具有完整的安全保卫工作服务体系，由医院提供固定办公场所，办公室要安装通讯设备，并有人值班，以便于医院随时与保安队进行沟通。在接到案件投诉时，要及时处理，方法要得当，具有良好的服务意识。

（7）供应商保安队各项安全保卫规章制度必须根据医院现有的各项安全保卫制度制定。保安队要在一定时期内，制定各岗位人员的工作细则，并上交总务科审核。保安队各项记录表格、数据必须详实，定期上交总务科检查、备档。

（8）负责医院的防盗，24小时定时巡查，重点监控收费处、各住院病区、停车场、药库、职工宿舍及行政办公室。

（9）一旦出现医患纠纷，威胁到医务人员的人身安全，保安人员要在第一时间赶赴现场进行保护并协助调解。

（10）维护医院的正常秩序，协同公安机关打击不法分子对医院的干扰和破坏。

（11）保安工作要定岗定人、职责分明，如因工作失误造成事故要追究当事人责任。

（12）负责及时、准确接收发送报刊、杂志、信件。

（13）服从医院的工作安排，接受医院的监督和检查。医院有权要求更换工作态度不好、工作能力差的保安员。

（14）供应商不按照合约规定工作，不符合医院要求，医院有权提出异议甚至终止合同。

根据省、市对医院安保工作质量的要求，结合我院的实际情况，制作下列安保质量评分表。（详见表四）

第七章 组织管理需求

1.供应商必须有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

2.有健全和具体的管理制度，有明细的保洁工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

3.做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

4.能组织管理好院内可回收废品，杜绝人员带出院外。

5.院内可回收的医疗废物，医院提供固定地点，由各科保洁人员回收并集中统一存放，不得私自回收存放或带出医院。

6.医院定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权要求中标方整改。

7.在医院内设立一张办公桌，备管理人员负责全面工作。

8.有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实。

9.提供能说明具有本项目的经营资格的有关文件及具有相应履约能力证明文件。

10.有明确的管理及服务方式，信息反馈渠道。

11.有保洁、运送服务具体方案设计。

12.有管理人员的培训和发展计划，包括培训计划、方式、目标等。

13.建立与保存医院住院楼卫生保洁、运送服务档案。

14.合同期内可提供给医院保洁、运送部门的文件资料清单。

15.保洁、运送服务费每月按中标单位实际投放人员的岗位数量结算。

16.未经采购人同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包，一经查实采购人有权单方面立即终止合同，并不予任何补偿。

17.书面制定保洁、运送人员具体工作指南。

表一： 中山市板芙医院保洁质量管理考评标准

| 项目 | 分值 | 内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 10 | 1.有较好的保养，无灰尘、水渍、杂物、无香口胶迹，踢脚线及墙角周围、床底、柜边无尘及杂物，保持干爽有光泽。 | 一处不符扣1分 |  |
| 天花板 | 3 | 2.无蜘蛛网，无污迹。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 楼梯 | 3 | 3.楼梯扶手、护栏清洁，无杂物，污迹，有光泽，手摸无尘 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 门窗 | 3 | 4.门、窗及框、窗台无集尘、污迹，无杂物。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 电源开关 | 1 | 5.电源开关，电表箱表面，消防栓表面无尘及污迹。 | 一处不符扣0.1分 |  |
| 公共设施 | 3 | 6.无乱贴小广告，宣传栏、指示牌等无灰尘，无污物、水渍，干净。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 电梯 | 2 | 7.电梯内指示器、门及四周清洁，养护到位。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 镜面 | 2 | 8.洁净、光亮、无污迹。 | 一处不符扣0.2分 |  |
| 不锈钢器具 | 3 | 9.无污渍，无腐蚀，有一定光泽，表面膜保持良好。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 玻璃门窗 | 5 | 10.玻璃窗、玻璃门，玻璃隔墙透明，光亮，无尘及手印。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 电话及门把手 | 1 | 11.干净无污痕、灰尘，病区电话筒及病室门把手定期消毒 | 一处不符扣0.1分 |  |
| 洗涤间 | 3 | 12.保洁工具放置有序，保持清洁。陈旧、性能不好等给予更换。负责下水管道的疏通工作（设备本身或建筑结构问题导致的除外）。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 墙壁 | 2 | 13.无蜘蛛网、墙面3米以下手摸无尘。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 灯具 | 2 | 14.无灰尘，无油渍，表面光亮。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 输液架、功能槽、各种设仪 | 5 | 15.无污痕、尘痕，表面干净，有光泽。 | 一处不符扣1分 |  |
| 病历夹、药筐 | 2 | 16.每日用500mg/L含氯消毒液擦拭病历夹、用清水清洗药筐，保持病历夹及药筐清洁、无污迹。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 床头柜椅及床消毒液浓度测试 | 10 | 17.病室床、床头柜、椅每日消毒。一桌一巾一消毒。现场抽查10个床头柜、床、椅及询问病人。消毒液浓度配置准确，定时更换，现场抽查。 | 一处不符扣1分 |  |
| 床单位 | 5 | 18.病人出院、转科或死亡后，床单位终末消毒并登记。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 厕所、洗漱间 | 8 | 19.地面洁净、无污物，垃圾及时清理不过夜，洗手台台面及水池无杂物，便池无污垢、异味，负责马桶、下水管道的疏通工作（设备本身或建筑结构问题导致的除外），有消毒制度。不锈钢开关无污渍，有一定光泽。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 大厅、走廊、连廊 | 5 | 20.地面干爽，无杂物，有光泽。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 清洁区、处置室、感染区 | 5 | 21.清洁物品的器具（地拖、抹布等）分别放置，并有明显标示。生活垃圾及医疗垃圾分开放置，感染性垃圾有标记并注明时间。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 开水间、微波炉 | 2 | 22.地面无垃圾，积水，水池无堵塞（设备本身或建筑结构问题导致的除外），微波炉表面及内面洁净，有光泽。 | 一处不符扣0.2分 |  |
| 办公室、会议室、接待室、值班室 | 5 | 23.干净、清爽，无积尘，无杂物，桌椅摆放整齐，垃圾及时清理。值班被及枕套按规定时间更换。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 果皮箱垃圾桶 | 2 | 24.箱外洁净，垃圾桶内的垃圾不能超过三分之二，日产日清。 | 一处不符扣0.2分 |  |
| 外围 | 4 | 25.楼宇单元之间的卫生，以及楼宇、楼头的卫生无死角。主道路与次道路上无散落垃圾，无污迹、积水，每100平方米内烟头、纸屑平均不超过2处。管线无污迹，雨棚目视无垃圾、无青苔，明沟通畅。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 垃圾暂存地 | 2 | 26.室内墙面无垃圾附着物，垃圾桶冲洗干净，摆放整齐。地面洁净不积水，每天清洗，确保无异味。医疗垃圾运送车封闭较好，每日清洗消毒。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 停车场 | 2 | 27.车场、车棚无杂物、纸屑、无蜘蛛网，无油迹。 | 一处不符扣0.5分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

表二：中山市板芙医院运送质量管理考评标准

| 服务项目∕分值 | 质量 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务规范∕10分 | 用语规范，服务热情，仪表规范，佩戴工牌，不穿响底鞋、拖鞋。不留长指甲，向病人及护士介绍自己，不与工作人员、病人及家属争吵，不收受患者礼物及红包。有服务规范培训。 | 一项不符扣1分 |  |
| 查对∕10分 | 运送病人做检查前与责任护士沟通并在护送单上签名，选择好运送工具，准确及时接送病人至有关科室进行检查、治疗。送药人员与药师核对车、袋及封口的完好度，签名确认送达科室。标本在各科扫描机扫描核对，病理标本需要手工登记。 | 一项不符扣1分 |  |
| 保暖∕10分 | 根据天气注意保暖，防止患者受凉，雨天防止淋湿病人。雨天防止淋湿物品造成不必要的浪费。 | 一项不符扣1分 |  |
| 搬运动作∕10分 | 搬病人动作规范、轻稳，符合治疗要求，不得因搬运不当增加患者痛苦（管道脱落，跌倒，动作粗鲁加重伤肢病情等）。 | 一项不符扣1分， 导致病人不良事件扣10分。 |  |
| 防止跌伤∕10分 | 轮椅有安全防护带，性能良好，有刹车闸。车床上加护栏，配备安全防护带，性能良好。推平车、轮椅上、下坡规范。 | 一项不符扣1分 |  |
| 应急处理∕10分 | 运送中病人出现晕厥、跌倒、昏迷等情况时，第一时间通知相关科室护士，留守在病人身边，切忌搬动病人，待护士、医生到场，协助处理。 | 一项不符扣1分 |  |
| 遵守保密制度∕5分 | 病人隐私不能泄露（诊断，姓名，电话，住址等），运送遗体的运送员，不得泄漏患者及家属的信息。 | 一项不符扣1分 |  |
| 与病人工作人员沟通良好∕5分 | 态度和蔼，诚恳待人，语气温柔。 | 一项不符扣1分 |  |
| 安全∕20分 | 标本运送工具必须加盖，运送途中标本箱直立，不能倾斜，不能震荡，各种标本不能混放。病理标本严格执行查对（与护士与病理科人员），并做好记录，留档备用。运送物品及液体，途中不能将物品及液体放置目视不到的地方。药车运送途中不得倾斜，与药师及护士做好交接工作。送病人做完各项检查后，将病人安全护送回病室，责任护士在交接单上签名后方可离开。 | 一项不符扣1分， 因操作不当造成病人痛苦扣10分，造成严重不良事件扣20分。 |  |
| 准确及时∕10分 | 住院部日、中班每小时常规收送标本，保证急诊急标本的运送及住院部各科急标本运送。体检中心按时间段运送。 | 一项不符扣1分， 延误造成病人痛苦扣5分。 |  |
| 总计：100分 |  |  |  |

表三：中山市板芙医院洗衣房质量管理考评标准

| 分值 | 内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10分 | 1.自觉遵守医院各项工作要求和公司管理规定，不迟到、早退，不旷工，不做与工作无关的事情，工作认真，按时按质完成相关工作。 | 一处不符扣1分 |  |
| 10分 | 2.回收、洗涤、压烫，折叠时，按院感要求要做好防护措施，上班后收，下班前送。 | 一处不符扣1分 |  |
| 5分 | 3.按要求使用机器设备，禁止违章操作。洗衣机装料时按80%的额定容量，衣物要分捡、分类洗涤。洗涤机器使用完毕后要清理干净。要求下班后各种机器内空机，无衣物、布类。 | 一处不符扣1分 |  |
| 5分 | 4.对布草进行严格的收、捡、发制度，按照（消毒技术规范）划分出灭菌衣物和一般消毒衣物并按灭菌、消毒、清洗、晾（烘）干、缝补等程序，洗涤、检验合格后方能发放。 | 一处不符扣1分 |  |
| 10分 | 5.收集、发送布草使用专用的“清洁”、“污染”的密闭车运送，洁、污分开，每日清洁消毒。 | 一处不符扣2分 |  |
| 10分 | 6.回收的布草按：分捡、浸泡、洗涤、熨烫、缝补、折叠和存放必须严格按照分区进行操作。 | 一处不符扣2分 |  |
| 10分 | 7.被血液、体液污染的布草应单独处理消毒，清洗消毒采用消毒剂有效含氯量≥500mg/L浸泡，时间不少于30分钟。 | 一处不符扣2分 |  |
| 10分 | 8.医护人员和病人的衣物应分开分机洗涤，并按不同材质衣物进行分开洗涤。 | 一处不符扣2分 |  |
| 10分 | 9.根据洗衣量对洗涤用品及其它药剂要严格控制，节约水电。 | 一处不符扣2分 |  |
| 5分 | 10.节约能源，降低能耗，延长设备的使用寿命，根据天气情况日晒衣物进行紫外线消毒。 | 一处不符扣1分 |  |
| 5分 | 11.详细做好每日收发记录备查。 | 一处不符扣1分 |  |
| 5分 | 12.保持操作间内外卫生清洁，每天做好灭菌、清毒、清洁工作（污染区、清洁区、缝补区）。 | 一处不符扣1分 |  |
| 5分 | 13.不准将私人物品带入洗涤及将洗涤用品私自带出洗衣房。 | 一处不符扣1分 |  |
| 总计：100分 |  |  |  |

表四：中山市板芙医院安保服务质量管理考评标准

| 项目 | 分值 | 内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理 | 20 | 1.消防控制室24小时双人持证上岗，按要求做好各项消防管理工作，定期检查消防设施（灭火器、消火栓、应急灯、安全指示灯等）的完好率、消防通道是否畅通、防火门关闭情况等，并做好登记。 | 一处不符扣2分 |  |
| 车辆管理 | 20 | 2.准时到岗，热情友好服务，疏导交通，指导车辆规范停放，不得占用消防通道、堵塞出口等情况。 | 一处不符扣2分 |  |
| 安保工作 | 20 | 3.每2小时巡视一次全院，及时关灯、关窗门；及时为临床科室提供安保服务，防止医院及群众财物被盗，保证医务人员人身安全；负责主要出入口的安检工作。 | 一处不符扣2分 |  |
| 服从指令 | 20 | 4.保安员须服从上级领导或医院临时紧急的合理要求各项安全保卫工作；定期配合举行消防演练、疏散演练；主动积极，配合院方工作安排，负责院部搬运相关工作，与医护人员和睦相处。 | 一处不符扣2分 |  |
| 服务礼仪及劳动纪律 | 20 | 5.按规范要求统一着装，佩戴安保设备执勤，举止文明礼貌，使用服务用语及服务手势，坚守岗位，不串岗、脱岗、睡觉、严禁穿工作服吸烟、酒后上岗等，不做与工作无关的事情，不泄露医院要求保密的信息；对待患者、家属及医务人员热情积极，不能与群众发生语言或行为上的冲突。 | 一处不符扣2分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |
| 说明：1.每月考核一次； 2.考核合格为90分。 |  |  |  |  |

第八章 保洁、绿化、运送、安保等人员岗位及人员要求

一、供应商人员配置要求：

（1）工作岗位保洁现有岗位     个，运送岗位     个，绿化岗位     个，洗衣房岗位     个，安保人员岗位    个。其中主管及经理级以上管理人员不得少于     人，（提供工作人员每月出勤情况、医院随时检查到岗情况）。

- （2）供应商派驻的保洁、绿化、运送人员年龄男性不超过60岁，女性不超过55岁；保安员年龄要求在18至55岁之间。

- （3）人员素质配置要合理，做到不缺岗位。

（4）供应商派驻的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

- （5）所有管理和工作人员要积极配合医院的管理及安排。

- （6）公司内部有岗前培训机构，从业人员经过岗前培训、基本消防知识和急救技术培训。熟悉工作流程，经培训通过后，方可独立上岗。

- （7）员工队伍相对稳定，员工工作熟练，如遇员工严重违反供应商的规章制度，经与总务科沟通后由供应商处理。

- （8）如因为人员缺岗导致事故发生，责任由供应商依法承担，并接受相应的处罚。

- （9）工作人员要求上岗时佩戴工牌，着装统一、整洁，安保人员持证上岗。

- （10）工作人员需兼职院内禁烟监督员，配合医院做好禁烟工作。

（11）供应商应根据医院提供的岗位人员编制及工作职责要求，对各岗位人员进行配置，做到不缺岗，由于特殊原因导致人员不足，供应商自行安排人员调班，以保证医院各项工作的正常进行和服务质量，如供应商出现缺岗，医院将视情况在当月承包款中扣除一定金额。

- 二、保洁、运送、安保等人员仪容仪表标准：

（1）上班前梳理头发、长发应盘起，带头花，流海不得超过眼眉。

（2）上班前确保鞋子干净无污物。

（3）按规定时间更换制服。

（4）制服不可破损，佩戴工牌。

（5）工牌受损或丢失，与主管联系及时补充。

（6）每天换袜子。

（7）确保手指甲正规修剪。

（8）可适当淡妆并使用香水。

（9）每日刷牙，保持微笑。

（10）上岗前应照镜子，整理仪容仪表，然后上班。

（11）走路时应该抬头挺胸，注意不靠墙站立。

- （12）如无紧急情况在病区不可跑动。

五、付款办法

每月结算一次，供应商按医院合同要求完成后工作，于次月开出全额发票。医院每月一次性支付（银行汇款）。

六、补充条款

1.供应商的员工在工作中注意设备、设施、电器工作的完好性。下班前应将所有公共的电器、水设施、门窗等关好。协助医院做好节能的各项工作。

2.发现漏水、设施损坏等问题及时向有关部门反映，由相关部门维修。

3.在医院服务过程中涉及到秘密资料等需要保密的信息必须给予保密，不得自己使用或泄漏给任何第三人。否则有权追究法律责任，保密期限或协议有效期内及终止后2年。本条款不因协议变更、修改、解除而失效。

七、保洁、运送、安保管理安全责任及赔付责任

1.供应商在保洁、运送管理服务中所发生的人事安全事故、交通事故、维修、看护等安全事故责任与医院无关。

2.供应商在提供服务时由于供应商的疏忽和失职，在造成医院与供应商双方人财物有实际直接损失时由供应商依法负责赔偿。由于供应商在保洁、运送管理服务中不按国家医疗标准规定或院方的操作规定导致院感及病人不良事件等医疗事故的，供应商必须依法承担相应的经济和法律责任。

八、供应商配合条件

1.本项目投标报价应包括：供应商派驻人员工资、福利、保险、服装、通信工具、社保、医保、清洁消毒剂、劳保用品、防护用品、垃圾袋、医用垃圾袋、绿化、化粪池清掏外墙顶棚清洗及完成该项目所需工具、一切税费等招标文件要求的所有费用。

2.当保洁、运送、洗衣、安保服务期满后，医院按照规定继续进行下一期的物业管理服务招标采购。本期供应商必须承诺，如果其未能在下一期招标中中标，都必须积极配合医院和新物业服务管理公司进行交接手续（交接时间一个月，服务费用按原合同金额支付），否则医院保留追究本期供应商因其未能及时完成交接手续所带来损失的权利。医院须在合同期满前三个月书面通知本期供应商做好相应的准备，如本期供应商未能在下一期中标，须配合医院做好交接工作；如交接时间超出合同服务时间，由医院按实支付服务费用。

3.中标方应配置医疗废弃物信息化管理系统，实现医疗废物分类、打包、暂存、运输、中转、处理等生命周期的有效追溯管理和条码化管理。

九、对招标有关的说明

1.费用说明：

（1）公用水电（包括空调、各类服务、生活所需用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类用电费用由医院承担；医院负责提供各类垃圾桶，生活、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用，生活垃圾袋及医疗垃圾袋由供应商提供。供应商管理人员办公室所产生的水电费须每月按实际产生数向医院交纳（如有）。

（2）医院负责提供：

医院免费提供供应商管理办公用台、更衣服用房、仓库用房、洗涤房。

①锐器盒；

②消毒剂及除四害药物、环境消毒液；

③医护人员洗手用保洁剂，消毒剂；

- ④医疗垃圾分类标识贴。

⑤运送工具（包括但不限于轮椅、平车等运送工具）

3.供应商负责提供：

供应商提供员工职业安全防护用品费用（如手套、口罩、防水围裙、袖套等，特殊防护用品除外）、员工工作服费用、员工在职体检费用、所有员工使用布类的洗涤（含工作服的洗涤）费用。

4.供应商提供地板养护相关药剂、清洁消毒剂、劳保用品、防护用品、垃圾袋及完成该项目所需工具、设备。供应商使用的地板养护相关药剂、各类清洁剂、消毒剂等应符合国家安全、环保的相关规定及医院感染管理的相关规定。每年至少对全院地板胶提供打蜡服务一次。

5.供应商自行配备所使用办公用品：如电脑、考勤设备、对讲机、打印机、复印机、电话及电话费、耗材、员工更衣柜等。

6.供应商的各岗位员工要统一服装，并由供应商负责其员工工服配备和洗涤。

7.供应商需按岗位需求配备相应人员，以确保现场服务质量。

8.未经医院同意，供应商不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

9.供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

10.供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

★11.供应商须承诺：中标后应承担员工的工资、加班费、津贴、福利等费用，须严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。如供应商与其员工之间产生的纠纷属供应商责任的由供应商承担。如有政策性调整最低基本工资，由供应商承担。（在资格及符合性审查投标文件中提供承诺函）

12.供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责；供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

13.全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。

14.所有员工入院服务时都必须体检，并且合格的才能上岗。

15.供应商都要买公众责任险和员工的意外保险。

16.医院不接受供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，因供应商违反《劳动法》等法律法规而造成医院的连带责任和损失全部由供应商承担。

17.投标报价包含所有前期开荒、初始化费用。

保洁岗位配置表

| 服务区域 |  | 服务范围 | 工作时间 | 服务人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 楼层（区域） |  |  |  |
| 住院部 | 一层 | 内科、ICU、胃镜室 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 2 |
|  | 二层 | 外一科、外二科、病案室 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 2 |
|  | 三层 | 妇产科住院部、产房 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 2 |
|  | 三层 | 儿科住院部 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 四层 | 手术室 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
| 其他区域 | 综合楼7、8楼 | 行政办公区 | 7：00-11：30 14：00-17：30 | 1 |
|  | 门诊楼1楼 | 急诊科 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 门诊楼1楼 | 药房、收费处、大堂、中医馆 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 门诊楼1楼 | 门诊各诊室（内科、外科、儿科、专家诊室、MMC中心等） | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 门诊楼2楼 | 检验科、B超室、康复科 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 门诊楼3楼 | 妇科门诊、产科门诊、PCR实验室、病理室 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 综合楼1、2、3楼 | 放射科、药剂科、耗材库及办公室、消毒供应中心 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 体检楼 | 体检楼3层（包括发热门诊）、门诊办 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 昌健楼 | 一楼口腔治疗中心、二楼五官科、三楼实习生宿舍 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 院内外围 | 院内道路、停车场、地下车库、绿化花基、职工宿舍 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 医疗垃圾房 | 包含收集、暂存医疗废物以及协助管理太平间 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
|  | 所有区域 | 中班保洁人员 | 11：30-13：30 17：00-23：00 | 1 |
| 全院 | 所有区域 | 机动班、替班、其他岗位人员休息顶班等工作 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 21 |

运送岗位配置表

| 服务区域 | 服务范围 | 工作时间 | 服务人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 负责急诊科及门诊的急救病人检查和标本运送工作；晚上23：00后全院标本及药品运送工作以及23：00-次日7：00的紧急保洁工作；协助医护人员运送全院遗体至太平间的工作。 | 7：00-15：00 15：00-23：00 23：00-次日7：00 | 3 |
| 内科 | 负责白天内科的住院病人检查运送工作。 | 7：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 外科 | 负责白天外科的住院病人检查运送工作。 | 7：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 儿科、妇产科、ICU | 负责白天儿科、妇产科、ICU的住院病人检查运送工作。 | 7：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 标本运送员 | 负责全院白天标本、药品运送工作。 | 7：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 中班运送员 | 负责中班时间全院病人检查、标本、药品运送工作。 | 12：00-14：00 17：00-23：00 | 1 |
| 合计 |  |  | 8 |

项目负责人岗位配置表

| 服务区域 | 服务范围 | 工作时间 | 服务人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全院 | 负责第三方物业服务的全面管理工作 | / | 1 |
| 合计 |  |  | 1 |

洗衣房岗位配置表

| 服务区域 | 服务范围 | 工作时间 | 服务人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣房 | 负责洗衣房各项工作 | 7：00-11：30 13：30-17：00 | 3 |
| 合计 |  |  | 3 |

绿化岗位配置表

| 服务区域 | 服务范围 | 工作时间 | 服务人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全院 | 负责全院绿化工作、全院玻璃擦拭工作、除四害工作 | 8：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 合计 |  |  | 1 |

安保、消防控制室岗位配置表

| 服务区域 | 服务范围 | 工作时间 | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五官科门口 | 五官科安保人员负责该处安检及停车指引工作。 | 7：00-15：00 15：00-23：00 23：00-次日7:00 | 3 |
| 急诊门口 | 急诊科安保人员负责急诊及体检中心的安检工作。 | 7：00-15：00 15：00-23：00 23：00-次日7:00 | 3 |
| 内部巡逻（白班巡逻任保安队长） | 巡逻人员每隔2小时按点位巡逻全院，并做好登记，白班每次巡逻结束后到放射科与内科连接处进行安检工作。在17：00-次日8：00期间，巡逻队员在巡逻结束后需到医院大门前上岗，负责与急诊科、五官科门口安保人员组成应急最小单元（白班由大堂安保人员负责），随时做好公安呼叫集合准备。并在早上7点打开后门门闸和大堂门口大门，并负责大堂门口安检到8点。 队长职责：落实院部的安排，安排其他人员协助科室搬运等工作；负责其他岗位吃饭、休息期间的顶岗工作。 | 8：00-18：00 18：00-次日8：00 | 2 |
| 口腔治疗中心 | 口腔治疗中心安保人员负责口腔科的安保工作。 | 8：00-12：00 14：00-17：00 | 1 |
| 大堂门口 | 大堂安保人员负责大堂门口安检。 | 8：00--17：00 | 1 |
| 后门停车场 | 后门停车场安保人员负责安检及疏导交通，指引规范停车。 | 7：30-12：00 13：30-17：00 | 1 |
| 消防控制室 | 消防控制室人员负责消防控制室24小时运转，双人双岗，持消防证上岗。 | 8：00-18：00 18：00-次日8：00 | 4 |
| 合计 |  |  | 15 |