荆州市第三人民医院净化工程维护维保报价明细单

单位：元

| 1.装饰装修部分的年度检修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 手术部 | 1700 | ㎡ |  |  | 手术部天、地、墙装修的检查、保养，含所有自动门、平开门、手术室所有不锈钢柜体等，含人工、材料等所有费用 |
| 2 | ICU | 380 | ㎡ |  |  | ICU天、地、墙装修的检查、保养，含所有自动门、平开门等，含人工、材料等所有费用 |
| 3 | 中心供应楼 | 2274 | ㎡ |  |  | 中心供应室天、地、墙装修的检查、保养，含所有自动门、平开门等，含人工、材料等所有费用 |
| 4 | 负压病房 | 750 | ㎡ |  |  | 负压病房天、地、墙装修的检查、保养，含所有自动门、平开门等，含人工、材料等所有费用 |
| 5 | 美容烧伤科 | 80 | ㎡ |  |  | 美容烧伤科天、地、墙装修的检查、保养，含2台自动门、平开门等，含人工、材料等所有费用 |
| 6 | 急诊清创缝合室 | 30 | ㎡ |  |  | 急诊清创缝合室天、地、墙装修的检查、保养，含所有自动门、平开门等，含人工、材料等所有费用 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.电气部分的年度检修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 手术部 | 1700 | ㎡ |  |  | 手术部配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 2 | ICU | 380 | ㎡ |  |  | ICU配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 3 | 中心供应楼 | 2274 | ㎡ |  |  | 中心供应室配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 4 | 负压病房 | 750 | ㎡ |  |  | 负压病房配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 5 | 美容烧伤科 | 80 | ㎡ |  |  | 美容烧伤科配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 6 | 急诊清创缝合室 | 30 | ㎡ |  |  | 急诊清创缝合室配电箱、桥架、线路、灯具、开关插座，监控、电话、网络、门禁、呼叫等的检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3.医气系统的检修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 2个科室气体管道、终端等 | 1 | 项 |  |  | 2个科室所有气体管道、终端、阀门、报警箱等的检修、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4.给排水、洁具系统的年度检修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 手术部感应刷手池、感应洁具及上下水 | 5 | 台套 |  |  | 手术部所有感应刷手池的池体、感应水龙头、热水器、电源开关及上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 2 | 手术部其它洗手池、洁具及上下水 | 30 | 台套 |  |  | 手术部所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 3 | ICU其它洗手池、洁具及上下水 | 8 | 台套 |  |  | ICU所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 4 | 中心供应室其它洗手池、洁具及上下水 | 8 | 台套 |  |  | 中心供应室所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 5 | 负压病房室其它洗手池、洁具及上下水 | 16 | 台套 |  |  | 负压病房所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 6 | 美容烧伤科室其它洗手池、洁具及上下水 | 1 | 台套 |  |  | 美容烧伤科所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 7 | 急诊清创缝合室室其它洗手池、洁具及上下水 | 1 | 台套 |  |  | 急诊清创缝合室所有普通洗手池的池体、水龙头、热水器、电源开关，及所有洁具的水龙头、上下水管道、阀门等检查、保养，含人工、材料等所有费用 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 5.空调及净化系统的每年度检修、保养 |  |  |  |  |  |  |
| 中心手术部 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 空调室外主机 （风冷热泵） | 4 | 台 |  |  | 主机控制器电器元件、压缩机、排风扇等部件的检修、保养，制冷剂充注、高低压检测、电流检测、易损品的维护更换、清洗散热片等 |
| 2 | 空调循环水泵、水系统 | 4 | 台套 |  |  | 水泵控制箱的控制器电器元件、水泵等部件的检修、保养，润滑剂充注、轴承更换、电流检测、清洗散热片等 |
| 3 | 净化循环机组、净化新风机组 | 4 | 台套 |  |  | 电机、风机的常规保养，电动阀、温湿度传感器的检修、保养，各级过滤器清洗、消毒、更换，机组擦洗、消毒 |
| 4 | 办公生活区空调系统（风机盘管） | 46 | 台套 |  |  | 风口、控制器、风机等的定期检修、保养 |
| 5 | 排风机、排风机组 | 18 | 台套 |  |  | 电机、风机的常规保养，各级过滤器清洗、消毒、更换，机组擦洗、消毒 |
| 6 | 加湿器、电加热器保养 | 4 | 台套 |  |  | 加湿器控制器电器元件检测、电流检测、加湿桶等易损品定期除垢更换等常规保养，电加热器除尘、电流检测、维护更换等 |
| 7 | 恒温恒湿自动化控制设备 | 4 | 套 |  |  | 恒温恒湿自动控制柜内电器元件部件（主要含PLC控制主板、变频器、温湿度传感器、压力传感器等）的定期检修、保养，除尘、电流检测、易损品的维护更换等 |
| 8 | 风管、空调水管、配电箱、桥架 | 1 | 项 |  |  | 阀门、管道的定期检修、保养，管道清洗，配电箱电流检测、除尘等 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| ICU、中心供应室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 办公生活区空调系统（风机盘管） | 80 | 台套 |  |  | 风口、控制器、风机等的定期检修、保养 |
| 2 | 净化循环机组、净化新风机组 | 1 | 台套 |  |  | 电机、风机的常规保养，电动阀、温湿度传感器的检修、保养，各级过滤器清洗、消毒、更换，机组擦洗、消毒 |
| 3 | 舒适性新风机组 | 1 | 台套 |  |  | 电机、风机的常规保养，电动阀、温湿度传感器的检修、保养，各级过滤器清洗、消毒、更换，机组擦洗、消毒 |
| 4 | 排风机、排风机组 | 17 | 台套 |  |  | 电机、风机的常规保养，各级过滤器清洗、消毒、更换，机组擦洗、消毒 |
| 5 | 加湿器、电加热器保养 | 1 | 台套 |  |  | 加湿器控制器电器元件检测、电流检测、加湿桶等易损品定期除垢更换等常规保养，电加热器除尘、电流检测、维护更换等 |
| 6 | 恒温恒湿自动化控制设备 | 1 | 套 |  |  | 恒温恒湿自动控制柜内电器元件部件（主要含PLC控制主板、变频器、温湿度传感器、压力传感器等）的定期检修、保养，除尘、电流检测、易损品的维护更换等 |
| 7 | 风管、空调水管、配电箱、桥架 | 1 | 项 |  |  | 阀门、管道的定期检修、保养，管道清洗，配电箱电流检测、除尘等 |
| 8 | 空调室外主机（风冷热泵） | 5 | 台套 |  |  | 主机控制器电器元件、压缩机、排风扇等部件的检修、保养，制冷剂充注、高低压检测、电流检测、易损品的维护更换、清洗散热片等 |
| 9 | 空调循环水泵、水系统 | 2 | 台套 |  |  | 水泵控制箱的控制器电器元件、水泵等部件的检修、保养，润滑剂充注、轴承更换、电流检测、清洗散热片等 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 负压病房 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 空调室外主机 （风冷热泵） | 4 | 台 |  |  | 主机控制器电器元件、压缩机、排风扇等部件的检修、保养，制冷剂充注、高低压检测、电流检测、易损品的维护更换、清洗散热片等 |
| 6.主要耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 供应室、手术室过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 供应室初效 | 6 | 台套 |  |  | 每15天清洗一次，每半年更换一次 |
| 2 | 供应室中效 | 6 | 台套 |  |  | 每半年更换一次 |
| 3 | 供应室高效 | 13 | 台套 |  |  | 每两年更换一次 |
| 4 | 手术室初效 | 18 | 台套 |  |  | 每15天清洗一次，每3个月更换一次 |
| 5 | 手术室中效 | 18 | 台套 |  |  | 每半年更换一次 |
| 6 | 手术室高效 | 24 | 台套 |  |  | 每两年更换一次 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表格中的服务内容指与项目收费有关的类目名称。

报价人名称（公章）：

报价人代表：

联系电话：

报价时间：